19" Baugruppenträger 1HE

19" Baugruppenträger 1HE

mit LSA-Montagewannen, zur Aufnahme von 3 x 2 LSA Anschlussmodulen 2/10 zu 10DA horizontal, für insgesamt 60 DA

Werkstoff: Metall

Abmessungen: bxhxt 480x45x100mm

Gewicht: 0,32kg

Farbe: tiefschwarz, RAL9005

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 46055.2