Thermostat für Dach- und Einbaulüfter

Thermostat für Dach- und Einbaulüfter, bis zu 6 Lüfter anschließbar, Befestigung an den 19“ Profilen mittels beigelegtem Befestigungsmaterial.

Schutzart:	IP20

Nennspannung:	230V

Nennstrom:	10A

Einstellbereich:	-10 bis +80°C

Kontaktausführung:	1 Schließer

Schaltdifferenz:	-3K

Steuerleistung:	2500VA

Farbe:	grau

Abmessungen:	hxbxt 68x29x45mm

Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.:	691642.1