Anschlussset für Leuchte, inkl. Türkontaktschalter

Anschlussset für Leuchte, inkl. Türkontaktschalter

Komplett anschlussfertiges Set mit Euro-Stecker auf Euro-8-Kupplung inkl. Türkontaktschalter
und Montagewinkel, geeignet zur Steuerung der Beleuchtungseinheit oder anderen Geräten mit
Euro-8 Gerätestecker.

Komplett vorverdrahtet als Öffner (Türöffnung schaltet die Beleuchtungseinheit ein),
Kabel H03VVH2-F 2G 0,75 mm², schwarz, 2 m

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: PRO-TKS01