Erdungssatz für Schränke, klein

Erdungssatz für Schränke, klein

geeignet zum Einbau in alle Netzwerk- oder Serverschränke sowie Elektronikwandgehäuse

Lieferumfang:

1x Erdungsschiene mit 9 Anschlusspunkten

9x Schraube mit Unterlegscheiben für Anschlusspunkte

2x Muttern M5

6x Erdungsleitung H07V-K, 1x6mm², gn/ge, mit beidseitig M5-Ringkabelschuh
(Längen: 2x390mm, 2x580mm, 1x670mm, 1x800mm)

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K3930V2