MTP®-F/LC 12-Fasermatrix Patchkabel OM5

MTP®-F/LC 12-Fasermatrix Patchkabel OM5,

Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit

Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite,

6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite

LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB

Matrix: 12 Faser

Peitschenlänge: 50cm

Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm

Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm

Farbe: OM5, OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

Außenmantel:	Limettengrün

Faserart:	OM5

Steckertyp 1. Seite:	MTP-F

Steckertyp 2. Seite:	LC Duplex

Kabeldurchmesser:	3,0mm

Temperaturbereich:	-20°C – 70°C

Halogenfrei:	Ja

Länge:	1,0m

Leitfabrikat:	EFB-Elektronik

Art.-Nr.:	MTPF12LCOM5-1

MTP®-F/LC 12-Fasermatrix Patchkabel OM5

MTP®-F/LC 12-Fasermatrix Patchkabel OM5

wie vor beschrieben jedoch:

Länge:	XXXm

Leitfabrikat:	EFB-Elektronik

Art.-Nr.:	MTPF12LCOM5-xxx

Verfügbar in den Längen:

3,00m / 5,00m / 7,50m / 10,00m