Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C19 180°, schwarz

Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C19 180°, schwarz

Kaltgeräteverlängerung nach IEC60320, International genormter Steckverbinder, 16A / 250V VDE geprüft, H05VV-F 3G 1,5m²

Steckertyp 1. Seite:	C20, Kaltgerätestecker, gerade (180°)

Steckertyp 2. Seite:	C19, Kaltgerätebuchse, gerade (180°)

Außendurchmesser:	8,6mm

Temperaturbeständig:	0 - 70°C

Mantel:	PVC

Farbe:	Schwarz

Länge:	1,00m

Fabrikat:	EFB-Elektronik

Art.-Nr.:	EK519.1