Fachboden, ausziehbar, für 600mm Schranktiefe, RAL7035

Fachboden, ausziehbar, für 600mm Schranktiefe, RAL7035

zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke in der 19“ Ebene, 1HE, mit Teleskopauszug, Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich

für Schranktiefe: 600mm

Traglast: 30kg

Gewicht: 5kg

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL7035, lichtgrau

Auszug max.: 350mm

Nutzbreite: 410mm

Nutztiefe: 350mm

Verstellung: 450 – 550mm

Abmessungen: hxbxt 44,45x482x350mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691651AGR.6