Sockel für PRO-Schrank 600x600mm, nivellierbar, Höhe 100mm

Sockel für PRO-Schrank 600x600mm, nivellierbar, Höhe 100mm, bestehend aus 4 sehr stabilen, nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden. Frontblende perforiert, Rückblende mit Kabeleinführung via Bürstenleiste, Seitenblenden geschlossen. Material Stahlblech, Lackierung RAL7035, lichtgrau, Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial

Farbe: RAL7035 lichtgrau

Öffnungen: bxh 380x50mm

für Schrankabm.: bxt 600x600mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: PRO-SOK66PB.GR