19“ Kabelabfangschiene

19“ Kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene zur Montage an den 19“ Streben in Netzwerk- und Serverschränken, 1HE,
zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern und Klettband, vorgesehen zum Einbau rückseitig quer an den Profilrahmen.

Material: Stahlblech, verzinkt

Anzahl HE: 1HE

Abmessungen: hxbxt 44,45x482x60mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 6916660